## Slide 1: Параметры плазмы наносекундного поверхностного скользящего разряда в сверхзвуковом потоке воздуха
Мурсенкова И.В., Уланов П.Ю., Кузнецов А.Ю., Ляо Ю.
Физический факультет
Кафедра молекулярных процессов и экстремальных состояний вещества

## Slide 2: Цель работы
С помощью методов эмиссионной спектроскопии оценить параметры разряда.
Анализ формирования поверхностного разряда в сверхзвуковом потоке для двух конфигураций: плоская ударная волна и наклонная ударная волна.

## Slide 3: Диагностика параметров разряда
Применение бесконтактных методов обеспечивает отсутствие внешних возмущений в процессах формирования разряда
Параметры поверхностного разряда:
Ток разряда
Концентрация электронов
Энергия электронов

## Slide 4: Экспериментальная установка
x
z
Ударная труба с разрядной камерой

## Slide 5: Экспериментальная установка
x
y
Схема разрядной камеры (вид сверху)

## Slide 6: Разрядная секция

## Slide 7: Схема течения в разрядной секции
x
z
y

## Slide 8: Спектры излучения
Спектры излучения в воздушном потоке (1) и в неподвижном воздухе (2). Число Маха потока 1.42, плотность 0.10 kg/m3

## Slide 9: Обработка спектров
Концентрация электронов определялась по штарковскому уширению линии Hα (656,3 нм).
Определялась полуширина профиля и высчитывалась концентрация электронов по формуле:
Профиль линии Hα в потоке

## Slide 10: Обработка спектров
Спектры излучения нормировались на определенную длину волны.
На получившийся спектр наносятся теоретические зависимости для разных энергий электронов.
Теоретическая зависимость:
Теоретическая зависимость построена для энергии электронов 2.8 эВ

## Slide 11: Обработка спектров
N2
N2+
Приведенное электрическое поле рассчитывалось по отношению интенсивностей второй положительной системы азота N2 и первой отрицательной системы иона азота N2+ :

## Slide 12: Результаты
Был исследован поверхностный скользящий разряд наносекундной длительности в сверхзвуковых потоках воздуха и неподвижном воздухе с наклонной ударной волной в канале.
Концентрация электронов в канале разряда составляла (0.7 – 1.4)
Энергия электронов составляла 1.4-2.8 эВ.
Было оценено приведенное электрическое поле 700 – 1000 Тд.
Канал локализованного разряда генерирует сильную ударную волну в потоке, приводящую к перестройке ударно-волновой структуры потока в течение 100 мкс и последующей релаксации до стационарной конфигурации.