## Slide 1: Определение концентрации и энергии электронов в плазме скользящего поверхностного разряда в неподвижном воздухе на основе обработки спектров излучения
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. Ломоносова»
Физический факультет
Кафедра молекулярных процессов и экстремальных состояний вещества
2019
Выполнил студент 104М группы
Уланов П.Ю.
Научный руководитель:
доцент Мурсенкова И.В.

## Slide 2: Характеристики разряда и спектрометра
Область разряда
Электрическая схема разрядов
Параметры разряда:
напряжение 25 кВ
ток ~ 1 кА
длительность тока ~ 300 нс
E/N ~200-1000 Тд
энергия ~0,72 Дж
толщина плазменного слоя ~0,5 мм [2]
Регистрировался спектр однократного разряда в потоках, и с накоплением в неподвижном воздухе.
Время накопления 3-10 сек, вычитался шум.
Спектрометр AvaSpec 2048 FT (диапазон 200-1100 нм)
Спектрометр AvaSpec 2048 FT

## Slide 3: Типичные фотоснимки разряда
Регистрация фотоснимков проводилась с длительной выдержкой
Фотоизображения разряда в неподвижном воздухе при давлении 24 Торр (а) и 93 Торр (б)
Соответствующие спектры

## Slide 4: Схема расположения электродов разряда на верхней стенке разрядной камеры
4
Кварцевые стекла (КУ, 200-2800 нм)
x
z
сечение канала 24х48 мм2

## Slide 5: Спектры излучения
Спектры: 1 – в потоке, 2 – в неподвижном воздухе; плотности ; Число Маха ударной волны M=3,1.
5
Видимый спектр

## Slide 6: Методика обработки осциллограмм тока
Осциллограммы тока в неподвижном воздухе
Зависимость скорости дрейфа электронов от приведенного электрического поля [4]
Формула для расчета концентрации электронов [3]

## Slide 7: Методика вычисления концентрации электронов
Выделяется линия для обработки (Hα или H)
В программе OriginPro строится экспериментальный профиль линии
Проводится аппроксимация гауссовским профилем и вычисляется ширина линии на полувысоте (FWHM)
Находится концентрация электронов по формуле:
I, отн. ед.
λ, нм.
Полуширина (FWHM)

## Slide 8: Концентрация электронов в неподвижном воздухе
, кг/м3
ne10-14, 1/см3
Концентрации электронов, рассчитанные:
1 – по спектрам, 2 – по току разряда.
ne10-14, 1/см3
, кг/м3

## Slide 9: Методика вычисления энергии электронов
Непрерывная часть спектра в диапазоне от 250 – 750 нм.
Спектр в неподвижном воздухе при давлении p = 93 Торр.
Механизм образования непрерывного спектра – тормозное излучение

## Slide 10: Методика вычисления энергии электронов
Метод измерения энергии электронов заключается в сравнении полученного спектра со спектром тормозного излучения
Номограмма зависимости интенсивности тормозного излучения от длины волны отнесенное к интенсивности при (λ = 600 нм.)
На этом месте будет наложенный спектра тормозного излучения на полученный спектр

## Slide 11: ВЫВОДЫ
Получены спектры излучения поверхностного скользящего разряда в неподвижном воздухе и в сверхзвуковых неоднородных потоках. Обработаны спектры и рассчитана концентрация электронов по штарковскому уширению линий водорода .
Установлено, что полученные из спектров концентрации электронов в неподвижном воздухе возрастают диапазоне с ростом плотности газа (давления 15-135 Торр). Они характеризуют интенсивные каналы разряда, излучение которых в области регистрации вносит основной вклад в спектр.
Получены значения температуры электронов, которые были высчитаны по непрерывной части спектра. Значение для неподвижного воздуха Te = 30000K, что соответствует свойствам разряда.